Szcenáriók és hipotézis-párok

1. Mérőeszköz torzítását vizsgáljuk úgy, hogy etalont (standard) mérünk vele többször. Azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak.

2. A kibocsátott szennyező maximális megengedett koncentrációja 0.1 mg/l. A kibocsátó szeretné bizonyítani, hogy nincs a határérték fölött (nem éri el a határértéket).

(Ha fordítva vennénk: 	, a nullhipotézis elfogadása csak azt jelentené, hogy az adatok nem mondanak ellent a nullhipotézisnek, nincs okunk elutasítani, vagyis nem bizonyítanánk, hogy nincs a határérték fölött, csak nem bizonyítanánk, hogy fölötte van.)

3. A kibocsátott szennyező maximális megengedett koncentrációja 0.1 mg/l. A hatóság bizonyítani akarja, hogy a szennyezés a határérték fölött van.

(Ha fordítva vennénk: 	 a nullhipotézis elfogadása csak azt jelentené, hogy az adatok nem mondanak ellent a nullhipotézisnek, nincs okunk elutasítani, vagyis nem bizonyítanánk, hogy legalább eléri a határértéket, csak nem lenne bizonyítékunk, hogy alatta van.)

A másodfajú hiba valószínűségének számítása, a szükséges mintaelemszám

z-próba, kétoldali eset

Legyen a hipotézis-pár a következő:

és tegyük föl, hogy σ ismert, vagyis z-próbát használhatunk.

A próbastatisztika:

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha a próbastatisztika kiszámított értéke az elfogadási tartományba esik, ennek valószínűsége

ahol α az elsőfajú hiba megengedett valószínűsége.

A másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége:

β számértékét egy konkrét  értékhez számíthatjuk csak ki:

1. példa

, , σ=0.5, n=4, ,

2. példa

Számítsuk ki, hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi (bármilyen irányú) eltérést 90% biztonsággal ki akarunk mutatni (β=0.1)!

Ha n nem túlságosan kicsi, a bal oldali tag (az alsó határ alatti előfordulás valószínűsége) közel zérus, így

Általánosabban:

A z-táblázatból , tehát

Tehát 3 mérés már elegendő.

Ellenőrizzük, hogy a közelítés megengedhető volt-e!

Ha a bal oldali tagot nem vehettük volna zérusnak, a feladatot csak iterációval lehetett volna megoldani.

z-próba, egyoldali eset

Legyen most az ellenhipotézis egyoldali:

és tegyük föl, hogy σ ismert, vagyis z-próbát használhatunk.

A próbastatisztika:

Ha az ellenhipotézis az igaz, a második tag pozitív, vagyis egy fölső határt kell meghaladnia a próbastatisztikának (), hogy elutasítsuk a nullhipotézist.

A másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége:

A  helyettesítéssel:

Itt nem volt szükség iterációra.

3. példa

, , σ=0.5, n=4, ,

Számítsuk ki a másodfajú hiba elkövetésének valószínűségét!

4. példa

Hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi pozitív irányú eltérést 90% biztonsággal ki akarunk mutatni (β=0.1)?

Legalább 2 mérésre van szükség.

t-próba, kétoldali eset

A gyakorlati esetek zömében a variancia nem ismert, tehát z-próba helyett t-próbát kell használnunk.

Legyen a hipotézis-pár a következő:

A próbastatisztika:

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha a próbastatisztika kiszámított értéke az elfogadási tartományba esik, ennek valószínűsége

ahol α az elsőfajú hiba megengedett valószínűsége.

A másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége:

A  értéke adott α-hoz megkapható, de a z-próbával szemben itt  helyett  áll, a nevezőben a szórás valószínűségi változó, tehát nem tudjuk β értékét egyszerűen kiszámítani.

Be fogjuk látni, hogy a t0 próbastatisztika ún. nem-centrális t-eloszlást követ.

Ennek származtatása a következő:

ν szabadsági fokú t-eloszlása van az alábbi kifejezésnek:

Esetünkre a mintaelemek számtani középértékéből kapjuk a t-eloszlású valószínűségi változót:

Az s szórás négyzetének szabadsági foka

A nem-centrális t-eloszlású valószínűségi változó úgy áll elő, hogy a  helyett a

képletet használjuk, ahol z és (2 egymástól független valószínűségi változók, δ az ún. nem-centralitási paraméter.

A nevezőben a gyökjel alatt lévő kifejezés egy szórásnégyzet és a megfelelő variancia hányadosa (), mivel .

Esetünkben a számlálóban lévő z-re a következőt célszerű helyettesíteni:

A próbastatisztika:

Alakítsuk át ezt a szokásos módon, majd tovább:

Felismerjük, hogy ez a kifejezés éppen nem-centrális t-eloszlást követ

amiből a ( nem-centralitási paraméter:

A  helyettesítéssel:

A nem-centrális t-eloszlású valószínűségi változóra az eloszlásfüggvény analitikus kifejezése nem áll rendelkezésre, a táblázatos kezelés is nehézkes (mert nem egy, hanem két paramétere van), de a statisztikai software-ek egy része kiszámítja.

5. példa

, , σ=0.5 (feltételezett érték), n=4, ,

Vegyük észre, hogy a t-próbával sokkal nagyobb a másodfajú hiba valószínűsége, mint a z-próbával (ott 0.0207 volt)!

A szükséges mintaelemszám számítása

A  képletben a ( nem-centralitási paraméter és a  kritikus érték is függ n-től (utóbbi a szabadsági fok miatt). Ezért csak iterációval lehet eredményre jutni.

6. példa

Számítsuk ki, hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi eltérést 90% biztonsággal (β=0.1) akarunk kimutatni (=0.5 esetén!

Számoljunk először n=4-re (ez megadja ( és t értékét)!

Statistics(Power Analysis(Probability Distributions(Non-central t distribution:

Így (=0.245, nagyobb a kívántnál, növelni kell a minta-elemszámot (ezzel ( és t értéke is változik):

| n | ν | ( |  | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 4 | 3.182 | 0.245 |
| 5 | 4 | 4.472 | 2.776 | 0.0913 |

A Statistica programmal számolhatjuk közvetlenül a próba erejét is adott minta-elemszámhoz:

Statistics(Power Analysis(Power Calculation(One mean t test

Illetve megkapjuk a próba erejének függését a minta-elemszámtól:

Számolhatjuk adott (-hoz a kimutatandó különbség függvényében a szükséges minta-elemszámot:

Statistics(Power Analysis(SAmple Size Calculation(One mean t test

Az Es (standardized effect) definíciója a következő:

t-próba, egyoldali eset

Az ellenhipotézis egyoldali:

Ez a 3. szcenáriónak megfelelő hipotézispár (a kibocsátott szennyező maximális megengedett koncentrációja 0.1 mg/l, a hatóság bizonyítani akarja, hogy a szennyezés a határérték fölött van). Ha a nullhipotézist elutasítjuk, állíthatjuk, hogy a valóságos koncentráció (a mérések várható értéke) legalább (0.

A próbastatisztika:

Átalakítva:

Az ellenhipotézis () érvényessége esetén t0>t, tehát akkor utasítjuk el a nullhipotézist, ha a t0 próbastatisztika egy fölső határt meghalad. Az elfogadási tartomány:

A másodfajú hiba valószínűsége

7. példa

Használjuk az 5. példánál megismert adatokat, de most az ellenhipotézis legyen egyoldali:

, , σ=0.5 (feltételezett érték), n=4, , a kritikus t-érték is most egyoldali határhoz tartozik:

A ( nem-centralitási paraméter értékét az 5. példában kiszámítottuk, itt is érvényes:

A Statistica Power Analysis moduljával (Statistics>Power Analysis>Probability Distributions>Noncentral t Distribution), beállítva  értékét és a szabadsági fokot, a következőt kapjuk:

Vagyis a másodfajú hiba számított valószínűsége 0.0915, ez nagyobb, mint az egyoldali z-próbához tartozó β. A kétoldali esetre hasonló volt a következtetés.

A szükséges minta-elemszám számítása

Itt β adott, de az ismeretlen n minta-elemszámra a δ kiszámításához és tα kikereséséhez is szükség van, ezért az egyoldali z-próba analóg feladatával ellentétben itt iterációra van szükség, amit célszerűen software-rel végeztetünk.

8. példa

Legyen ugyanaz a feladat, mint a 6. példánál, de egyoldali kérdéssel:

Mekkora a próba ereje 4 elemű mintával 1 egységnyi eltérés kimutatásához?

Számítsuk ki, hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi pozitív irányú eltérést 90% biztonsággal ki akarunk mutatni (β=0.1)!

Különböző nagyságú eltérések kimutatásához szükséges minta-elemszám (=0.1 esetére:

Hipotézisvizsgálat és konfidencia-intervallum

t-próba, kétoldali eset

Az elfogadási tartomány:

Átrendezve:

Hasonlítsuk ezt össze a ( várható érték 1-α valószínűségű konfidencia-intervallumával:

Azt mondhatjuk, hogy elfogadjuk a nullhipotézist (), ha a konfidencia-intervallum tartalmazza a  feltételezett várható értéket.

Azt találtuk, hogy a konfidencia-intervallum és a próbastatisztika elfogadási tartománya alapján hozott döntés pontosan ugyanaz.

A statisztikai próbánál alapvetően igen/nem típusú döntést hozunk (elfogadjuk vagy elutasítjuk a nullhipotézist). Valamivel árnyaltabb képet kapunk, ha nem az elfogadási tartományba esést nézzük, hanem p értéket számolunk. A p annak valószínűsége, hogy a nullhipotézis igazsága esetén a kapott vagy annál szélsőségesebb próbastatisztika-értéket kapjuk. Amennyiben p<(, elutasítjuk a nullhipotézist, tehát p annak valószínűsége, hogy a nullhipotézist elutasítjuk az adott eredmények alapján, ha igaz.

Ha p nagyon kicsi, biztosabbak vagyunk abban, hogy el kell utasítani a nullhipotézist, ha p nagyon nagy, nyugodtabban elfogadjuk. Ez a szemlélet csalóka, kis p érték adódhat úgy is, hogy extrém nagy a különbség, de kicsi a minta, de úgy is, hogy kicsi a különbség, de nagyon nagy a minta. Ha a p nagy, az lehet attól is, hogy viszonylag nagy a különbség, de kicsi a minta, és attól is, hogy kicsi a különbség. Ráadásul p dimenziója valószínűség, szakmailag nehezen értékelhető.

Ha a konfidencia-intervallum alapján hozunk döntést, nemcsak azt látjuk, hogy a nullhipotézis szerinti érték benne van-e az intervallumban, hanem azt is, hogy a konfidencia-intervallum milyen széles (tehát mekkora a bizonytalansága), és mindezt szakmailag interpretálható skálán (koncentráció, Hgmm, IQ).

Az alábbi ábrán (Steiger és Fouladi nyomán) négy eset látható, mind a négynél a nullhipotézis szerinti várható érték zérus. A I. esetben a zérus nincs benne a középérték körüli 95%-os konfidencia-intervallumban, tehát a nullhipotézist el kell utasítanunk. A konfidencia-intervallum szűk, ez lehet a nagy mintaelemszám vagy a nagyon kis mérési bizonytalanság (vagy egyéb ingadozás) következménye. Nagy pontossággal azt találtuk, hogy van eltérés. Minthogy itt látjuk az eltérés nagyságát (kicsi) és a bizonytalanság mértékét (kicsi), szakmai indokok alapján esetleg úgy dönthetünk, hogy az eltérés nem lényeges. A II. esetben a nullhipotézist el kell fogadnunk, mert a zérus beleesik a konfidencia-tartományba. A konfidencia-intervallum széles, mert kicsi a mintaelemszám vagy nagy a mérési bizonytalanság, és meglehet, hogy emiatt a mégoly nagy eltérést sem tudjuk kimutatni. A III. esetben az intervallum közepes szélességű, és nem tartalmazza zérust, tehát a nullhipotézist elutasítjuk. A IV. esetben a konfidencia-intervallum tartalmazza a nullhipotézis szerinti zérus értéket, és a konfidencia-intervallum szűk, tehát meglehetősen biztosak lehetünk a dolgunkban, ha a nullhipotézis elfogadása mellett döntünk.

Két egyoldali t-próba

Az 1. szcenáriónál etalont (standard) mérünk többször, és azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak). Az ehhez tartozó hipotézis-pár:

Tulajdonképpen nem azt kérdezzük, hogy a mérőeszköz abszolút torzítatlan-e (tetszés szerinti számú tizedesjegyre megegyezzék a várható érték a névleges értékkel, ilyen ugyanis nincs), hanem azt, hogy a torzítás ne haladjon meg egy megengedett mértéket. Deklaráltan is ez a kérdés, amikor tabletták hatóanyagtartalmát ellenőrzik (ún. felszabadítás), és azt kérdezik, hogy mondhatják-e adott biztonsággal, hogy a hatóanyagtartalom a névleges érték körüli meghatározott szélességű intervallumban (pl. 95%-105%) van (intervallum-hipotézis), vagyis

Itt két részre bonthatjuk az állítást, így két (egy alsó és egy fölső) hipotézispárt kapunk

(alsó)

(fölső)

A szakmailag kívánatos helyzet mindkét esetben az ellenhipotézisben fogalmazódik meg (a tabletta megfelel az előírásoknak), ezek elfogadása egyben az intervallum-hipotézis elfogadását is jelenti.

A próbastatisztika is kétféle a két nullhipotézishez:

és

Az alsó próbastatisztika képletét átalakítva:

Az alsó ellenhipotézis (, a tablettában legalább hajszálnyival több hatóanyag van, mint a minimálisan előírt) érvényessége esetén , tehát akkor utasítjuk el a  nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában elegendő hatóanyag van), ha a  próbastatisztika egy fölső határt meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0a elutasítási tartománya):

Itt  nem azonos az egyenlőség-típusú nullhipotézis elsőfajú hiba-valószínűségével ((-val).

Ez azt jelenti, hogy

Kiolvasva:  annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható alsó határ alatt van.

A fölső próbastatisztika képletét átalakítva:

A fölső ellenhipotézis (, a tablettában legalább hajszálnyival kevesebb hatóanyag van, mint a maximálisan megengedett) érvényessége esetén , tehát akkor utasítjuk el a  nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában nincs túl sok hatóanyag), ha a  próbastatisztika egy alsó határt lefelé meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0f elutasítási tartománya):

Ez azt jelenti, hogy

Kiolvasva:  annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható fölső határ fölött van.

A tablettát tehát jónak minősítjük, ha

és

egyidejűleg teljesül.

Annak valószínűsége, hogy a tablettát jónak minősítjük, pedig nem az (az intervallum-hipotézist elfogadjuk, pedig nem igaz):

Itt két egyoldali t-próbát végzünk egyszerre, a módszer angol rövidítése TOST (two one-sided t-test).

A két egyoldali t-próba konfidenciatartomány-megfelelője

Rendezzük át az elfogadási kritériumok egyenlőtlenségét:

és

és

és

A várható érték  valószínűségű konfidencia-intervalluma:

A kifejezéseket összevetve azt találjuk, hogy a szakmai (intervallum-) hipotézist () el kell fogadnunk, ha a várható érték  valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon. Ezt úgy lehet könnyen interpretálni, hogy a várható érték (a konfidencia-intervallummal kifejezett bizonytalanságát is figyelembe véve belül van a tűrésmezőn).

9. példa

Tabletta hatóanyagtartalmára végzett n=4 mérés eredményének átlaga , szórása . Döntsük el, hogy a valóságos hatóanyagtartalom belül van-e a (95, 105) tartományon. A szakmai hipotézis téves elfogadásának (a nullhipotézis téves elutasításának) megengedett  valószínűsége 10%, mindkét irányú tévedés esetén.

A t-eloszlás 0.1 valószínűséghez tartozó egyoldali kritikus értéke .

A próbastatisztikák aktuális értéke:

Ez nagyobb, mint , az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

10. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga , minden egyéb változatlan.

Ez nagyobb, mint , az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

11. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga , minden egyéb változatlan.

Ez nagyobb, mint , az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

12. példa

Legyen n=4 mérés eredményének átlaga , szórása .

Ez kisebb, mint , az alsó nullhipotézist elfogadjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elutasítjuk.

Ez kisebb, mint , a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az  valószínűségű konfidencia-intervallum:

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma nincs belül a  intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) el kell utasítanunk.

t-próba, egyoldali eset

A próba itt is egyenértékű a konfidencia-intervallum alapján levont következtetéssel.

Az elfogadási tartomány:

Rendezzük át:

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha ez az egyenlőtlenség teljesül. Ami a bal oldalon van, az a várható érték 1-α valószínűségű alsó konfidencia-határa:

A nullhipotézist tehát akkor fogadjuk el, ha (0 benne van a várható érték 1-α valószínűségű alsó egyoldali konfidencia-tartományában, másképp fogalmazva (0 meghaladja az alsó konfidencia-határt.

Az ábrán egy 124 elemű minta vizsgálatának eredményei láthatók. A nullhipotézis szerinti várható érték 0.12, az átlag 0.11, a szórás 0.0045. Az ellenhipotézis az, hogy a várható érték nagyobb. Látjuk az  körüli alsó 95%-os konfidencia-határt (az  értéktől balra, 0.109-nél) és a nullhipotézis szerinti várható értéket H0 jelöléssel. A nullhipotézist elfogadjuk, mert (0 benne nagyobb, mint az alsó 95%-os konfidencia-határ.

Az elfogadási tartomány:

Rendezzük át:

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha ez az egyenlőtlenség teljesül. Ami a bal oldalon van, az a várható érték 1-α valószínűségű fölső konfidencia-határa:

A nullhipotézist tehát akkor fogadjuk el, ha (0 benne van a várható érték 1-α valószínűségű fölső egyoldali konfidencia-tartományában, másképp fogalmazva (0 nem éri el a fölső konfidencia-határt.

Itt a nullhipotézist elutasítjuk. Ha az  értékhez a bizonytalanságot hozzáadjuk, akkor is kisebb marad a nullhipotézis szerinti (0 értéknél.